| Objekt- Nr. | wird durch die Feuerwehr vergeben | BMA- Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Allgemeine Daten

| Firmenname / Bezeichnung |  |
| --- | --- |
| Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl, Ort |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| Brandschutzbeauftragter (Mail & Telefon) |  |

Nutzung

| Gebäude A | Lagerfläche |
| --- | --- |
| Erdgeschoß | Verkaufraum |
| Obergeschoß | Seminarräume |

Ansprechpartner im Einsatzfall

| Ansprechpartner | Funktion | Telefon dienstlich | Telefon privat | Mobiltelefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Inhaltsverzeichnis

| Seite 1 | Allgemeine Objektinformationen |
| --- | --- |
| Seite 2- 5 | schriftliche Erläuterungen |
| Seite 6 | Objektplan |
| Seite 7 | Geschoßplan EG |
| Seite 8 | Geschoßplan 1. OG |

| Stand Erstellung | Bsp: 11/ 2013 | Name Ersteller |
| --- | --- | --- |

| Letzter Revisionsstand | Bsp: 11/ 2013 | Name Ersteller |
| --- | --- | --- |

| Nächste Revision | Bsp: 11/ 2013 | Name Ersteller |
| --- | --- | --- |

Objektbeschreibung

Personalstand, Nutzerzahl

Beispiel:

200 Mitarbeiter und ca. 30 Besucher oder

20 Betreuer und 100 Kinder im Alter von 8 Wochen bis 3 Jahren oder

10 bettlägerige Personen und 2 Pflegekräfte

Reguläre Arbeitszeiten

Bsp.:

6 Uhr bis 14 Uhr	150 Personen

14 bis 22 Uhr	5 Personen

Sammelplätze

Ortsbeschreibung

Zusätzliche Angaben

Hinweise zu Gefährdungspotentiale und technischen Anlagen

Dies können sein:

- Aufenthaltsorte besonderer Personenkreise (Bewegungseinschränkung etc.) müssen eingetragen werden. Hierzu zählen: Krankenhäuser, Altenpflegeheime, Intensivpflegebereiche, Arbeitsplätze von körperlich/geistig Behinderten, 	Rehabilitationseinrichtungen

- alle brennbaren Flüssigkeiten und Gase

- leicht entzündliche feste Stoffe

- brandfördernde Stoffe mit Angabe über maximale Lager- und Verarbeitungsmengen

- Stoffarten

- die Kennzahl (z.B. UN-Stoffnummern)

- alle giftigen und ätzenden Stoffe mit Angabe der handelsüblichen Namen, den genauen chemischen Bezeichnungen, den maximalen Lagermengen und Verarbeitungsmengen,

- explosionsgefährliche Stoffe, z.B. Sprengstoffe, Druckgase in Druckbehältern, Lösungsmittel, brennbare Stäube o.ä. Stoffe mit Angaben der Stoffart, Lager- bzw. Verarbeitungsmengen sowie den entsprechenden Kennzahlen

- Silos mit Angabe von Inhalt und Menge

- Gefahrengruppen in biologischen oder gentechnischen Labors

- Gefahrengruppen bei radioaktiven Stoffen. Benennung des Nuklids, der Aktivität und Form der Strahler (offen oder umschlossen/ beweglich oder ortsfest)

Bau- und Nutzungsbeschreibung

Hierzu gehören im wesentlichen Angaben über die Konstruktion der einzelnen Bauteile bzw. baulichen Anlagen, deren Feuerwiderstandsklassen und deren Nutzungen. Angaben müssen insbesondere gemacht werden über:

- wesentliche tragende Bauteile

- Dachkonstruktion

- Trennwände

- Umfassungswände

- Decken

- Wände von Treppenräumen

Die Nutzung und Bauart muss tabellarisch für jeden einzelnen Abschnitt gesondert aufgeführt werden, wenn nicht eine einheitliche und homogene Nutzungsart bzw. Bauart vorliegt.

| Gebäudeteil A, Gesamtes Gebäude, o. ä. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bauteil | Feuerwider-standsfähigkeit | Baustoff |
| Tragende Wände, Pfeiler und Stützen | F 30 |  |
| Außenwände | F 30 |  |
| Trennwände | F 30 |  |
| Brandwände | F 90 |  |
| Decken | F 30 |  |
| Dach | F 0 | Bausstoff; Dach begehbar? |

Technische Gebäudeausrüstung

Rauch- und Wärmeabzug (RWA)

Allgemein Rauchabführungs- und Rauchableitungseinrichtungen. Beschreibung Wirkbereiche und Auslösestellen, ggf. Öffnungen RWA/Austrittstellen, Angesteuert über Brandfallsteuerung?

Gebäudefunkanlage

Auslösung über Brandfallsteuerung, DMO- Kanal

Klima- und Lüftungsanlagen (Zentrale)

Beschreibung Wirkbereiche und Standort Lüftungssteuerung

Aufzüge

Beschreibung Lage, Erreichbarkeiten, Standort des Maschinenraumes

EDV- Anlagen

Beschreibung Standort

Hausalarm

Auslösestelle, ggf. Einsprechstellen Feuerwehr

Ortsfeste Löscheinrichtungen

Löschwassereinspeisung (Steigleitung trocken)

Löschwasserentnahme (Steigleitung, Wandhydranten Typ F)

Sprinkleranlage

Sprühwasserlöschanlagen

Schaum- Löschanlagen

Kohlenstoffdioxid- Löschanlagen

Inertgas- Löschanlagen

Chemische Löschanlagen

Pulverlöschanlagen

Hinweise zur Energieversorgung

Heizung

Art, Heizungsraum, zentraler Absperrschieber

Strom

Standort Hauptsicherung und zentraler Stromverteilung

Wasserversorgung

Art (Brunnen, Versorgung durch Stadtwerke), Absperrschieber

Gasversorgung

Art (Tank, Leitung), Haupt- und Nebenabsperrschieber

Photovoltaik- Anlagen

Lage, Fläche, Leistung, Sicherheitseinrichtungen

Einrichtungen für die Feuerwehr

Feuerwehr- Schlüsseldepot (FSD)

Ortsbeschreibung

Feuerwehr- Freischaltelement (FSE)

Ortsbeschreibung

Feuerwehr- Anzeigetableau (FAT)

Ortsbeschreibung

Feuerwehr- Bedienfeld (FBF)

Ortsbeschreibung

Brandmeldezentrale

Ortsbeschreibung

Hinweis:

Felder die nicht zutreffen bzw. nicht beschrieben werden, sind aus dem Dokument zu löschen!

In BLAU Hilfen zum Ausfüllen!

Version 2.0; 23.05.19